更正内容

第四章采购需求中更正内容如下

| 采购文件序号 | 原技术要求 | 更正内容 |
| --- | --- | --- |
| 四、技术要求 |  |  |
| 2.5 | 当CPR按压频率不规范时，主机屏幕上可提供不同颜色反馈。 | 当CPR按压频率不规范时，主机屏幕上可提供信息反馈。 |
| 3.4 | 最大能量（成人）≥360J。 | ▲最大能量（成人）≥360J。 |
| 4.8 | ▲单幅电极片有效期≥4年。 | ▲单幅电极片有效期≥36个月（自验收合格之日起计算） |
| 5.5 | ▲提供智能语音播报，粘贴电极片时根据施救者操作的熟练程度，为经验丰富的施救者提供简短的提示，为缺乏急救经验的施救者提供更详细的动画语音指导。 | ▲具备智能语音播报功能。 |
| 6.3 | ▲可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电。 | ▲可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间或至少8次200J除颤充放电。 |
| 五、报价方式 |  |  |
|  | 本项目磋商报价为固定总价，磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。 | 本项目磋商报价为固定总价，磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、支架（壁挂/立式）、接入费用（120急救系统、我的常州APP）、VPN专网费用（8年网络费用）、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。 |