（三） DR操作间装修及照明

| 序号 | 项 目 | 描 述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 优质矿棉板 | 10.96 | ㎡ |
| 2 | 地面自流平 | 3mm | 10.96 | ㎡ |
| 3 | 地面PVC | 2mm国产优质 | 10.96 | ㎡ |
| 4 | 内墙面医疗洁净板 | 木龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板 | 28.23 | ㎡ |
| 5 | 照明 | 600*600LED平板灯 | 1 | 套 |
| 6 | 木质门 | 操作间医生进出防火木门 | 2 | 樘 |